## вариант 2
Сводная таблица по электрике
Часть 1
№ | Тип | Обозначение | Модель | Количество | Цена | Стоимость
1 | Щит распределительный, встраиваемый в нишу (26 модулей мин.) |  | Бокс АВВ на 36 модулей встраиваемый, белый, дымчатая дверь | 1 | 3000 | 3000
2 | Автомат 2Р | С50 | Автоматический выключатель S201 C50А/1п+N/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251103R0504 C50NA (АВВ) | 1 | 1300 | 1300
3 | УЗМ | 51М | УЗМ-51М - МЕАНДР, 220В, 63 А | 1 | 3800 | 3800
4 | Рубильник | 2-х конт | Выключатель-разъединитель E202r 63А 2 полюса на DIN-рейку (АВВ) | 1 | 1300 | 1300
5 | УЗО | 25/0,03 | К6549. Устройство защит. откл. FH202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202004R1250 (АВВ) | 2 | 1700 | 3400
6 | УЗО | 40/0,03 | К6550. Устройство защит. откл. FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202004R1400 (АВВ) | 1 | 2000 | 2000
8 | Диференцированный автомат (16/0,03) 1P+N 4,5 kА | С16/0,03 | А1993. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1164 C16 30мA (АВВ) | 1 | 2700 | 2700
9 | Автомат 1 полюсный | С16 | А2703. Автоматический выключатель SH201L С16А/1п/ 4,5кА на Din-рейку 2CDS241001R0164 C16 (ABB) | 5 | 200 | 1000
10 | Автомат 1 полюсный | С25 | А2705. Автоматический выключатель SH201L С25А/1п/ 4,5кА на Din-рейку 2CDS241001R0254 C25 (ABB) | 2 | 200 | 400
8 | Автомат 1 полюсный | С10 | А2702. Автоматический выключатель SH201L С10А/1п/ 4,5кА на Din-рейку 2CDS241001R0104 C10 (ABB) | 4 | 200 | 800
31 | Кабель RJ45 - 1 м |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Кабель ТВ 75 Ом - 1 м |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Кабель электрический 3х2,5 - 1 м |  | можно найти меньшую цену | 100 | 40 | 4000
34 | Кабель электрический 3х4 - 1 м |  | можно найти меньшую цену | 20 | 100 | 2000
27 | Терморегулятор ECO10FJ с датчиком пола 2,2кВт 10А (Ensto) |  |  | 1 | 4200 | 4200
30 | Греющий кабель теплого пола, 220 В |  | Нагревательный кабель для пола TASSU3 0,3кВт 15м S=2,0-3,7 кв.м (Ensto) - как пример | 1 | 6000 | 6000
29 | Коробка распределительная |  |  | 9 | 150 | 1350
37250