Раскрытие информации

Форма 2.8. Раздел «Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде»

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 2а

| № п/п | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Единица измерения | Периодичность выполнения работ по договору | Фактическое количество за год | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. |  |  |  | 2 320 984,34 |
| 1.1 | Влажная уборка первого этажа | раз | 2 раза в день | 312 раз в год | 444 073,94 |
| 1.2 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | раз | - до 3 этажа – 5 раз в неделю; - свыше 3 этажа – 2 раза в неделю | - до 3 этажа – 260 раз в год; - свыше 3 этажа 104 раз в год |  |
| 1.3 | Подметание полов кабины лифта | раз | 5 раз в неделю | 260 раз в год |  |
| 1.4 | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | раз | 3 раза в неделю | 312 раз в год |  |
| 1.5 | Влажная уборка пола во всех помещениях общего пользования | раз | 3 раза в неделю | 156 раз в год |  |
| 1.6 | Мытье окон, влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | раз | 3 раз в год | 12 раз в год |  |
| 1.7 | Обеспечение бесперебойной работы лифтового хозяйства |  | постоянно; устранение неисправностей в течение 1 суток |  | 1 466 553,60 |
| 1.7.1 | Месячный текущий ремонт, в т.ч. | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Проверка освещенности этажных площадок, кабины лифта, шахты, машинного помещения | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Проверка исправности механической части кнопок вызывных и приказных аппаратов | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Проверка точности остановки, отсутствия вибраций и посторонних шумов при контрольной поездке на лифте | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Осмотр оборудования в шахте и очистка его от загрязнений | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Осмотр оборудования в машинном помещении и очистка его от загрязнений | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Считывание информации о работе лифта (для систем управления MCS) | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Проверка уровня и состояния масла в лебедке | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Смазка направляющих кабины и противовеса | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Проверка износа вкладышей башмаков кабины и противовеса | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | раз |  | 12 раз в год |  |
| 1.7.2 | Квартальный текущий ремонт, в т.ч. | раз |  | 4 раза в год |  |
|  | Технический осмотр тормоза лебёдки | раз |  | 4 раза в год |  |
|  | Проверка состояния канатов, подвески, устройства слабины тяговых канатов (СПК) | раз |  | 4 раза в год |  |
|  | Технический осмотр привода дверей кабины | раз |  | 4 раза в год |  |
|  | Технический осмотр дверей шахты, замков и контактов дверей шахты | раз |  | 4 раза в год |  |
|  | Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | раз |  | 4 раза в год |  |
| 1.7.3 | Полугодовой текущий ремонт (ТР-2) | раз |  | 2 раза в год |  |
|  | Технический осмотр лебёдки | раз |  | 2 раза в год |  |
|  | Технический осмотр ограничителя скорости (ОС), вводного устройства (ВУ), контроллера | раз |  | 2 раза в год |  |
|  | Осмотр оборудования в верхней части шахты, очистка его от загрязнений | раз |  | 2 раза в год |  |
|  | Осмотр оборудования в приямке лифта и под кабиной лифта, очистка его от загрязнений | раз |  | 2 раза в год |  |
|  | Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | раз |  | 2 раза в год |  |
| 1.7.4 | Годовой текущий ремонт, в.т.ч. | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Проверка действия узлов безопасности (ловители, ОС, СПК, концевые выключатели и т.д.) | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Страхование лифтов | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Техническое освидетельствование лифтов | раз |  | 1 раз в год |  |
| 1.7.5 | Замена диспетчерского пульта управления | штук |  | 6 штуки |  |
| 1.8 | Обслуживание пожарной сигнализации |  | по мере необходимости |  | 1 987,20 |
|  | Комплектация шкафов пожарными рукавами | штук |  | 4 штуки |  |
| 1.9 | Обслуживание внутридомового электрооборудования |  | по мере необходимости |  | 202 694,40 |
|  | Проведение работ по внутридомовому оборудованию | работ |  | 29 |  |
|  | Проведение работ по квартирному оборудование | работ |  | 41 |  |
| 1.10 | Освещение мест общего пользования |  | ежедневно |  | 205 675,20 |
|  | Замена ламп помещениях, входящих в состав общего имущества | штук |  | 72 |  |
|  | Выполнение заявок по освещению мест общего пользования | штук |  | 24 |  |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. |  |  |  | 1 182 384,00 |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летний период | раз | 7 раз в неделю | 215 раз в год | 357 696,00 |
| 2.2. | Уход за газонами обыкновенными и саженцами кустарников, скашивание травы, полив газонов | раз | май, сентябрь 1 раз в месяц; июнь-август 2 раза в месяц | 8 раз в год |  |
| 2.3. | Уборка мусора с газона, очистка урн | раз | 5 раз в неделю | 7 раз в неделю/ 365 раз в год |  |
| 2.4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | раз | 7 раз в неделю | 365 раз в год |  |
| 2.5. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | раз | 1 раз в день | 90 раз в год |  |
| 2.6. | Подметание свежевыпавшего снега Сдвижка свежевыпавшего снега | раз | 3 раза в сутки 1 раз в сутки | 165 раз в год 55 раз в год |  |
| 2.7. | Посыпание тротуаров пескосоляной смесью в период гололеда | раз | 1 раз в сутки | 27 раз в год/ 710 кг смеси |  |
| 2.8. | Очистка от наледи территории | раз | 1 раз в день | 65 раз в год |  |
| 2.9. | Вывоз твердых бытовых отходов | раз | 7 раз в неделю | 365 раз в год | 824 688,00 |
|  | Уборка технического этажа, кровли, подвала | раз |  | 12 раз за год |  |
| 3. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, текущий ремонт, в т.ч. |  |  |  | 536 544,00 |
| 3.1. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  | 1 раз в год (при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее -летний период) |  | 536 544,00 |
|  | Консервация системы отопления (11.05.2016-15.05.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Опрессовка системы отопления (11.05.2016-15.05.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Замена сальников (11.05.2016-15.05.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Техническое обслуживание ИТП (прочистка теплообменников, обслуживание насосов) | работ |  | 1 |  |
| 3.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | По мере необходимости в течение: -3 суток в летнее время; -1 сутки в зимнее время. |  |  |
|  | Еженедельные осмотр мест общего пользования с целью выявления неисправностей | раз |  | 52 раз в год |  |
|  | Ежедневный осмотр придомовой территории и подвалов с целью выявления неисправностей | раз |  | 312 раз в год |  |
|  | Замена дверных ручек, защелок, пружин, доводчиков | штук |  | 39 |  |
|  | Ремонт дверных коробок, закрепление анкерами | штук |  | 21 |  |
|  | Установка врезных замков на двери в подвале, машинные отделения, кровле | штук |  | 10 |  |
|  | Замена замков на техническом этаже | штук |  | 2 |  |
|  | Укладка напольной плитки | штук |  | 57 |  |
| 3.3. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и и утепление наружных водозаборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  | 1 раз в год, при подготовке жилых зданий в осеннее – зимний период |  |  |
|  | Подготовка, промывка, замена прокладок, опрессовка, замена манометров и термометров в ИТП. (20.07.2016-25.07.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Расконсервация системы отопления. (28.09.2016-30.09.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Пуско-наладочные работы системы отопления (02.10.2016- 09.10.2016) | работ |  | 1 |  |
| 4. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, в т.ч. |  |  |  | 908 150,40 |
| 4.1. | Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета |  | ежемесячно, поверка – в сроки, установленные техдокументацией на приборы |  | 908 150,40 |
|  | Снятие показаний общедомовых приборов учета (ежемесячно с 20 по 25 число месяца) | раз |  | 12 раз за год |  |
|  | Осмотр, проверка общедомовых приборов учета | раз |  | 24 раз за год |  |
| 4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | раз | 4 | 4 раза в год. |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | работ | 1 | 1 |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | работ | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Аварийное обслуживание |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения |  |  |
|  | Аварийные работы, связанные с водоотведением | работ |  | 1 |  |
|  | Аварийные работы, связанные с холодным и горячим водоснабжением | работ |  | 60 |  |
|  | Аварийные электротехнические работы | работ |  | 16 |  |
|  | Проведение аварийные работы с общим имуществом, расположенном на территории собственников | работ |  | 86 |  |
|  | Откачивание воды из подвала | работ |  | 2 |  |
| 5. | Внешнее благоустройство (Ремонт, окраска и уход за объектами внешнего благоустройства (малые формы и ограждения)) |  |  |  | 182 822,40 |
|  | Штукатурка, шпаклевка, покраска парапетов лестниц на детской площадке | раз |  | 1 раз за год |  |
|  | Покраска бордюров специальной дорожной краской | раз |  | 1 раз за год |  |
|  | Покраска крышек канализационных люков антикоррозийной краской «Хаммерайт» | раз |  | 1 раз за год |  |
|  | Покраска скамеек, малых форм | раз |  | 1 раз за год |  |
|  | Ремонт качелей, сварочные работы | раз |  | 3 раз за год |  |
|  | Ремонтно-сварочные работы ограждения баскетбольной площадки и забора | раз |  | 2 раза за год |  |
|  | Установка ограждения газонов | м |  | 40 п/м |  |
|  | Установка сетки на ограждение спортивной площадки | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Ремонт песочницы, завоз песка на детскую площадку | раз |  | 1 раз за год |  |
|  | Озеленение - завоз плодородного грунта для газонов, посев газонной травы, посадка однолетних цветов в кашпо, посадка кустарников | раз |  | 1 раз за год |  |
|  | Установка пандуса для инвалидов | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Укладка противоскользящего покрытия на входах в подъезды | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Вынос строительного мусора с МОП | раз |  | 12 раз за год |  |
| 6. | Содержание управляющей компании |  |  |  | 536 544,00 |
| 7. | Содержание расчетного центра |  |  |  | 584 236,80 |
| 8. | Общехозяйственные расходы |  |  |  | 498 787,20 |
|  | Итого |  |  |  | 6 750 453,14 |