Раскрытие информации

Форма 2.8. Раздел «Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде»

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 3 к.1

| № п/п | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Единица измерения | Периодичность выполнения работ по договору | Фактическое количество за год | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. |  |  |  | 70 110,19 |
| 1.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | раз | 5 раз в неделю | 6 раз в неделю/ 312 раз в год | 41 699,29 |
| 1.2 | Влажная уборка пола во всех помещениях общего пользования | раз | 3 раза в неделю | 6 раз в неделю/ 312 раз в год |  |
| 1.3 | Мытье окон, влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | раз | 3 раза в год | 12 раз в год |  |
| 1.4 | Обслуживание пожарной сигнализации |  | по мере необходимости |  | 136,92 |
|  | Осмотр системы пожарной сигнализации | раз |  | 52 раза в год |  |
| 1.5 | Обслуживание внутридомового электрооборудования |  | по мере необходимости |  | 28 273,98 |
|  | Проведение работ по внутридомовому оборудованию | работ |  | 7 |  |
|  | Проведение работ по квартирному оборудование | работ |  | 1 |  |
|  | Замена ламп в помещениях, входящих в состав общего имущества | штук |  | 21 |  |
|  | Выполнение заявок по освещению мест общего пользования | штук |  | 6 |  |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. |  |  |  | 80 187,2 |
| 2.1 | Подметание земельного участка в летний период | раз | 7 раз в неделю | 215 раз в год | 21 037,76 |
| 2.3 | Уход за газонами обыкновенными и саженцами кустарников, скашивание травы | раз | май, сентябрь 1 раз в месяц; июнь-август 2 раза в месяц | 8 раз в год |  |
|  | Подсев газонной травы |  |  | 1 раз в год |  |
|  | Посадка кустарника |  |  | 1 раз в год |  |
| 2.4 | Уборка мусора с газона, очистка урн | раз | 5 раз в неделю | 6 раз в неделю/ 312 раз в год |  |
| 2.5 | Уборка мусора на контейнерных площадках | раз | 7 раз в неделю | 7 раз в неделю/ 365 раз в год |  |
| 2.6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | раз | 1 раз в день | 125 раз в год |  |
| 2.7 | Подметание свежевыпавшего снега Сдвижка свежевыпавшего снега | раз | 3 раза в сутки 1 раз в сутки | 165 раз в год 55 раз в год |  |
| 2.8 | Посыпание тротуаров пескосоляной смесью в период гололеда | раз | 1 раз в сутки | 25 раз в год/ 320 кг смеси |  |
| 2.9 | Очистка от наледи территории | раз | 1 раз в день | 55 раз в год |  |
| 2.10 | Вывоз твердых бытовых отходов | раз | 7 раз в неделю | 365 раз в год | 59 149,44 |
| 3. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, текущий ремонт, в т.ч. |  |  |  | 62 969,51 |
| 3.1. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  | 1 раз в год (при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее -летний период) |  | 62 969,51 |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы (17.05.2016-21.05.2016) | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Опрессовка поливочной системы (17.05.2016-21.05.2016) | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Наладка поливочной системы (17.05.2016-21.05.2016) | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Консервация системы отопления (11.05.2016-15.05.2016) | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Опрессовка системы отопления (11.05.2016-15.05.2016) | раз |  | 1 раз в год |  |
|  | Техническое обслуживание ИТП (прочистка теплообменников, обслуживание насосов) | раз |  | 1 раз в год |  |
| 3.2 | Ремонт просевшей отмостки | раз | по мере необходимости | 1 раз в год |  |
| 3.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | по мере необходимости в течение: -3 суток в летнее время; -1 сутки в зимнее время. |  |  |
|  | Установка доводчиков на входных дверях | работ |  | 3 |  |
| 3.4 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водозаборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  | 1 раз в год, при подготовке жилых зданий в осеннее – зимний период |  |  |
|  | Подготовка, промывка, замена прокладок, опрессовка, замена манометров и термометров в ИТП (20.07.2016-25.07.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Расконсервация системы отопления. (28.09.2016-30.09.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Пуско-наладочные работы системы отопления (02.10.2016- 09.10.2016) | работ |  | 1 |  |
|  | Консервация поливочных систем (13.10.2016-15.10.2016) | работ |  | 1 |  |
| 4. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, в т.ч. |  |  |  | 60 518,64 |
| 4.1 | Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета |  | ежемесячно, поверка – в сроки, установленные техдокументацией на приборы |  | 60 518,64 |
|  | Снятие показаний общедомовых приборов учета (ежемесячно с 20 по 25 число месяца) | раз |  | 12 раз в год |  |
|  | Осмотр, проверка общедомовых приборов учета | раз |  | 24 раза в год |  |
| 4.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  | проверка исправности канализационных вытяжек 4 раза в год. |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | работ | 1 | 1 |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | работ | 1 | 1 |  |
|  | Утепление вентиляционных шахт | работ |  | 1 |  |
| 4.3 | Аварийное обслуживание |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения |  |  |
|  | Аварийные работы, связанные с водоотведением | работ |  | 1 |  |
|  | Аварийные работы, связанные с холодным и горячим водоснабжением | работ |  | 7 |  |
|  | Аварийные электротехнические работы | работ |  | 6 |  |
|  | Проведение аварийные работы с общим имуществом, расположенном на территории собственников | работ |  | 1 |  |
| 5. | Общехозяйственные расходы |  |  |  | 37 940,53 |
| 6. | Услуги расчетного центра |  |  |  | 24 265,65 |
| 7. | Содержание управляющей компании |  |  |  | 38 851,05 |
| 8. | Внешнее благоустройство (Ремонт, окраска и уход за объектами внешнего благоустройства (малые формы и ограждения)) |  |  |  | 13 394,2 |
|  | Итого |  |  |  | 388 236,96 |